## Разделы
№ | Название раздела
1 | Датчики

## Датчики
Скачать каталог в PDF
№ | Арт. | Наименование | Изображение | Краткое описание | Ссылка на товар | Цена
1 | 15272 | Датчик ионизирующего излучения с независимой индикацией (дозиметр демонстрационный) |  | ​Запись в реестре российского ПО №11566 Датчик ионизирующего излучения предназначен для измерения мощности фонового излучения при изучении соответствующих разделов физики, естествознания, экологии и ОБЖ. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20*18*8. Вес, кг, не более 0,5. Напряжение питания измерительного блока через адаптер (220 В, 50 Гц), В: 5 Потребляемый ток, А, не более 0,1 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: –20…+85 Тип трубки Гейгера СБМ 20 Диапазон мощностей экспозиционных доз гамма-излучения, мкР/с: 0,004–40 Время счета, с: 45 Комплектность: измерительный блок – 1 шт., модуль «ДОЗИМЕТР» – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., электронный носитель с программным обеспечением – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Модуль «ДОЗИМЕТР» соединен с трубкой-датчиком проводом. На задней панели измерительного блока расположен магнитный держатель, позволяющий крепить блок к магнитной доске. Датчик может работать в двух режимах: 1. С персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003); 2. От сети (220 В, 50 Гц), благодаря использованию независимой светодиодной индикации. Работа датчика с компьютером описана на электронном носителе. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/ekologiya/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki21493/tsifrovye-laboratorii21494/datchik_ioniziruyushchego_izlucheniya_s_nezavisimoy_indikatsiey_dozimetr_demonstratsionnyy/ | 41328
2 | 15282 | Датчик мутности с независимой индикацией (демонстрационный) |  | ​Запись в реестре российского ПО №11566. Прибор предназначен для измерения мутности (коэффициента пропускания) при проведении демонстрационных опытов по экологии. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 21,5*15,5*10,5. Вес, кг, не более 0,6. Напряжение питания измерительного блока через адаптер (220 В, 50 Гц), В: 5 Потребляемый ток, А: не более 0,1 Высота цифр индикатора, мм: не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: –20…+85 Тип датчика: RGBC сенсор TCS3472S Диапазон измерений, %: 0…100 Комплектность: измерительный блок – 1 шт., модуль «МУТНОСТЬ» – 1 шт., кювета прозрачная – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., электронный носитель с программным обеспечением – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. На задней панели измерительного блока расположен магнитный держатель, позволяющий крепить блок к магнитной доске. Датчик может работать в двух режимах: с персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003); от сети (220 В, 50 Гц). Работа датчика с компьютером описана на электронном носителе. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/ekologiya/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki21493/tsifrovye-laboratorii21494/datchik_mutnosti_s_nezavisimoy_indikatsiey_demonstratsionnyy/ | 28650
3 | 16134 | Датчик общей минерализации воды с независимой индикацией (демонстрационный) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. Прибор предназначен для измерения общей минерализации воды при проведении демонстрационных работ по экологии. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20*18*8. Вес, кг, не более 0,55. Напряжение питания измерительного блока через адаптер (220 В, 50 Гц), В: 5 Потребляемый ток, А, не более 0,1 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: –20…+85 Предел измерения, мг/л 0…10 000 Разрешающая способность, мг/л 1 Комплектность: измерительный блок – 1 шт., модуль «МИНЕРАЛИЗАЦИЯ» – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., электронный носитель с программным обеспечением – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Модуль «МИНЕРАЛИЗАЦИЯ» соединен проводом с трубкой, в которой зафиксированы два щупа для погружения в воду. На задней панели измерительного блока расположен магнитный держатель, позволяющий крепить блок к магнитной доске. Датчик может работать в двух режимах: с персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003); от сети (220 В, 50 Гц). Работа датчика с компьютером описана на электронном носителе.​ | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/ekologiya/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki21493/tsifrovye-laboratorii21494/datchik_obshchey_mineralizatsii_vody_s_nezavisimoy_indikatsiey_demonstratsionnyy/ | 25536
4 | 15271 | Датчик освещенности с независимой индикацией (люксметр демонстрационный) |  | ​Запись в реестре российского ПО №11566 Датчик освещенности с анализатором состава света предназначен для измерения освещенности при проведении демонстрационных опытов по физике, естествознанию, биологии, экологии и ОБЖ, а также может быть использован для контроля уровня освещенности на рабочем месте и в различных помещениях, контроля качества LED и люминесцентного освещения, контроля качества подсветки LСD мониторов, телевизоров и телефонов. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20*18*8. Вес, кг, не более 0,45. Тип датчика RGBC сенсор TCS3472S Диапазон измерений, лк: 1…50 000 Напряжение питания измерительного блока через адаптер (220 В, 50 Гц), В: 5 Потребляемый ток, А, не более 0,1 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: –20…+85 Комплектность: измерительный блок – 1 шт., модуль «ОСВЕЩЕННОСТЬ» – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., электронный носитель с программным обеспечением – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. На задней панели измерительного блока расположен магнитный держатель, позволяющий крепить блок к магнитной доске. Датчик может работать в двух режимах: 1. С персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003); 2. От сети (220 В, 50 Гц), благодаря использованию независимой светодиодной индикации. Работа датчика с компьютером описана на электронном носителе. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/ekologiya/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki21493/tsifrovye-laboratorii21494/datchik_osveshchennosti_s_nezavisimoy_indikatsiey_lyuksmetr_demonstratsionnyy/ | 32458
5 | 16153 | Датчик содержания формальдегида в воздухе с независимой индикацией (демонстрационный) |  | ​Запись в реестре российского ПО №11566. Прибор предназначен для определения уровня содержания формальдегида (CН2O) в окружающем воздухе при проведении демонстрационных опытов по экологии. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20*18*8. Вес, кг, не более 0,47. Тип сенсора ME2-CH2O Диапазон измерений, мг/м3: 0…60 Ошибка измерений, % от измеренной величины: не более 10 Смещение нуля и дрейф, мг/м3: не более 0,25 Время выхода на режим после включения, мин: 3 Время отклика до 90% значения, с: не более 60 Рабочий диапазон атмосферного давления, кПа: 101±10% Рабочая влажность, %: не более 90 Срок службы, лет: не менее 2 Напряжение питания измерительного блока через адаптер (220 В, 50 Гц), В: 5 Потребляемый ток, А: не более 0,1 Высота цифр индикатора, мм: не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: –20…+85 Комплектность: измерительный блок – 1 шт., модуль «СН2О» – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., электронный носитель с программным обеспечением – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. На задней панели измерительного блока расположен магнитный держатель, позволяющий крепить блок к магнитной доске. Датчик может работать в двух режимах: с персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003); от сети (220 В, 50 Гц). Работа датчика описана на электронном носителе. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/ekologiya/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki21493/tsifrovye-laboratorii21494/datchik_soderzhaniya_formaldegida_v_vozdukhe_s_nezavisimoy_indikatsiey_demonstratsionnyy/ | 39424
6 | 12088 | Датчик температуры с независимой индикацией (термометр демонстрационный) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. Прибор предназначен для измерения температуры в неагрессивных средах, в том числе жидкостях, при проведении демонстрационных опытов по физике, химии и биологии. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20,5*14,0*6,5. Вес, кг, не более 0,5. Диапазон измеряемых температур, °С: -55…+125. Напряжение питания (через адаптер 12/220 В, 50 Гц): 12В Потребляемый ток, А, не более 0,1. Высота цифр индикатора, мм, не менее 38. Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: -20…+85. Длина провода температурного датчика 1м. Комплектность: измерительный блок с независимой светодиодной индикацией – 1 шт., модуль «ТЕМПЕРАТУРА» – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., компакт-диск – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Задняя панель модуля измерительного блока имеет магнитный держатель, позволяющий крепить его к магнитной доске. Датчик может работать в двух режимах: 1. С персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003). 2. От сети (220 В, 50 Гц), благодаря использованию независимой светодиодной индикации. Работа датчика с компьютером описана на диске. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/ekologiya/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki21493/tsifrovye-laboratorii21494/datchik_temperatury_s_nezavisimoy_indikatsiey_termometr_demonstratsionnyy/ | 26208