## Разделы
№ | Название раздела
1 | Датчики
2 | Цифровые лаборатории

## Датчики
Скачать каталог в PDF
№ | Арт. | Наименование | Изображение | Краткое описание | Ссылка на товар | Цена
1 | 12092 | Датчик атмосферного давления с независимой индикацией (барометр демонстрационный) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. Прибор предназначен для измерения атмосферного давления при проведении демонстрационных опытов по физике, химии и биологии. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20,5*14,0*6,5. Вес, кг, не более 0,5. Напряжение питания (через адаптер 12/220 В, 50 Гц), В: 12. Потребляемый ток, А, не более 0,1 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур электронного блока, °С: -30…+85. Диапазон измеряемых давлений, гПа: 260…1260. Точность измерений, гПа: ± 1. Комплектность: измерительный блок с независимой светодиодной индикацией – 1 шт., модуль «АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ» – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., компакт-диск – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Задняя панель модуля измерительного блока имеет магнитный держатель, позволяющий крепить его к магнитной доске. Датчик может работать в двух режимах: 1. С персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003). 2. От сети (220 В, 50 Гц), благодаря использованию независимой светодиодной индикации. Работа датчика с компьютером описана на диске.​ | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-geografii/datchiki21452/datchik_atmosfernogo_davleniya_s_nezavisimoy_indikatsiey_barometr_demonstratsionnyy/ | 24416
2 | 12093 | Датчик влажности воздуха с независимой индикацией (гигрометр демонстрационный) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. ​Прибор предназначен для измерения относительной влажности воздуха при проведении демонстрационных опытов по физике, химии и биологии. Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 20,5*14,0*6,5. Вес, кг, не более 0,5. Напряжение питания (через адаптер12/220 В, 50 Гц), В: 12 Потребляемый ток, А, не более 0,1 Высота цифр индикатора, мм, не менее 38 Рабочий диапазон температур, °С: -30…+85 Рекомендуемый диапазон, °С: 0…+50. В диапазоне -30…0 и +50…+85 °С, часов, не более 50. Точность измерений в диапазоне 11…89 % отн. вл., %: ±3. Комплектность: измерительный блок с независимой светодиодной индикацией – 1 шт., модуль «ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ» – 1 шт., адаптер для включения в сеть (220 В, 50 Гц) – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., компакт-диск – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. Задняя панель модуля измерительного блока имеет магнитный держатель, позволяющий крепить его к магнитной доске. Датчик может работать в двух режимах: 1. С персональным компьютером, на котором установлена программа Microsoft Excel (начиная с 2003). 2. От сети (220 В, 50 Гц), благодаря использованию независимой светодиодной индикации. Работа датчика с компьютером описана на диске. | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-geografii/datchiki21452/datchik_vlazhnosti_vozdukha_s_nezavisimoy_indikatsiey_gigrometr_demonstratsionnyy/ | 25536

## Цифровые лаборатории
Скачать каталог в PDF
№ | Арт. | Наименование | Изображение | Краткое описание | Ссылка на товар | Цена
1 | 12753 | Цифровая лаборатория "Школьная метеостанция" (метеобудка с комплектом датчиков) |  | Запись в реестре российского ПО №11566. ​Цифровая лаборатория «Школьная метеостанция» представляет собой аналог специализированной метеорологической (психрометрической) будки, размещаемой на метеостанциях, и предназначена для обучения навыкам проведения метеорологических наблюдений. Используя лабораторию, можно проводить наблюдения и измерения следующих параметров: температуры воздуха, атмосферного давления, относительной влажности воздуха, направления ветра, скорости ветра, количества атмосферных осадков. Данные поступают на персональный компьютер по радиоканалу. Программное обеспечение разработано с учетом назначения цифровой лаборатории, направленного на решение образовательных задач, и отличается простотой интерфейса. Метеорологическая (психрометрическая) будка представляет собой белую будку с двойным потолком, жалюзийными стенками и дверцей, что обеспечивает свободную циркуляцию воздуха и защищает приборы, размещенные внутри, от осадков, прямого действия солнечных лучей, излучения земной поверхности. Устанавливается на подставке (стойках) и размещается на ровной, открытой со всех сторон площадке, в удалении от высотных зданий и деревьев, ориентируется дверцей на север. Цифровая лаборатория поставляется в двух упаковках. Габаритные размеры упаковки 1 (дл.*шир.*выс.), см: 58*51*61. Вес упаковки 1, кг, не более 15,5. Габаритные размеры упаковки 2 (дл.*шир.*выс.), см: 11,5*11,5*102,5. Вес упаковки 2, кг, не более 4,3. Комплектность: метеобудка – 1 шт., комплект стоек, перекладин и крепежа – 1 компл., блок радиопередачи с датчиками температуры, влажности и давления – 1 шт., датчик направления и скорости ветра – 1 шт., шаровой флюгер-анемометр на спице – 1 шт., датчик осадков – 1 шт., блок подключения к компьютеру – 1 шт., радиоприемник – 1 шт., аккумуляторный источник питания – 2 шт., зарядное устройство для источника питания – 1 шт., провод с USB-разъемом – 1 шт., фиксирующая лента – 1 шт., компас – 1 шт., диск с программным обеспечением – 1 шт., руководство по эксплуатации с методическими рекомендациями – 1 шт. Характеристики датчиков: Диапазон измеряемых температур, °С: -55…+125 Точность измерения температуры, °С: ± 0,5 Диапазон измеряемых давлений, гПа: 260…1260 Точность измерений давления, гПа: ± 1 Точность измерений относительной влажности в диапазоне 11…89, %: ±3 Диапазон измерений скорости ветра, м/с: 0…30 Точность измерений направления ветра, °: 45 Точность измерений осадкомера, мм: 1,5 Частота излучения блока радиопередачи (868,7 МГц) относится к диапазону нелицензируемых радиочастот (868,7-869,2 МГц), допустимых к использованию без специального разрешения Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ). Размеры метеорологической будки позволяют разместить в ней дополнительно механические приборы, такие как гигрометр, барометр, термометр и другие. | https://ir74.ru/catalog/tsifrovye-laboratorii-i-datchiki16516/tsifrovye-laboratorii-stronikum/kabinet-geografii/tsifrovye-laboratorii/tsifrovaya_laboratoriya_shkolnaya_meteostantsiya_meteobudka_s_komplektom_datchikov/ | 122640