## Разделы
№ | Название раздела
1 | Преобразовательная техника

## Преобразовательная техника
Скачать каталог в PDF
№ | Арт. | Наименование | Изображение | Краткое описание | Ссылка на товар | Цена
1 |  | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Настройка ПИД-регулятора" |  | Описание Конструктивно стенд выполнен в настольном исполнении. Стенд выполнен в виде набора отдельных переносных сменных унифицированных модулей, устанавливаемых в любое место рамы лабораторного стола. Модули могут свободно перемещаться по горизонтальным полозьям рамы и свободно извлекаться из нее без применения каких-либо инструментов. Базовая комплектация: Модуль "Источник питания" 1 Модуль "Модуль измерителя-регулятора" 1 Модуль "Модуль исполнительных устройств" 1 Модуль "Модель объекта регулирования" 1 Лабораторный стол с контейнером и одноуровневой рамой 1 Преобразователь интерфейсов USB – RS485 1 Ноутбук 1 Программное обеспечение (на электронном носителе) 1 Набор аксессуаров 1 Комплект соединительных проводов и кабелей 1 Комплект учебно-лабораторного оборудования "Настройка ПИД-регулятора" предназначен для проведения лабораторно-практических занятий по дисциплинам "Теория и системы автоматического регулирования" и "Автоматическое регулирование и регуляторы", обеспечивает практическое изучение различных законов регулирования и настроек регуляторов. Лабораторные эксперименты направлены: - На изучение переходной функции объекта управления. - Определение прямых показателей качества процесса регулирования во временной области. - Настройку ПИД-регулятора по частотному методу. - Настройку ПИД-регулятора по методу отклика на единичное ступенчатое воздействие, ручную и автоматическую настройку ПИД-регулятора. - Получение практических навыков при работе с различными типами исполнительных устройств, проведение сравнительного анализа воздействия разных типов исполнительных устройств на объект регулирования. Оборудование может применяться в процессе обучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования для получения базовых и углубленных профессиональных знаний и навыков по курсам "Теория и системы автоматического регулирования" и "Автоматическое регулирование и регуляторы".Комплектация - Лабораторный стенд "Настройка ПИД-регулятора". - Преобразователь интерфейсов USB – RS485. - Лабораторный стол с контейнером и одноуровневой рамой. - Ноутбук. - Программное обеспечение (на электронном носителе). - Вывеска с названием стенда. - Набор аксессуаров. - Паспорт изделия. - Руководство по эксплуатации. - Методические рекомендации по проведению лабораторных работ. Состав Комплект лабораторных модулей: - Источник питания. - Модуль измерителя-регулятора. - Модуль исполнительных устройств. - Модель объекта регулирования. Учебно-методическое пособие по проведению лабораторных работ - Регистрация разгонной характеристики объекта регулирования. - Определение прямых показателей качества процесса регулирования во временной области. - Настройка ПИД-регулятора по частотному методу – метод Циглера-Никольса. - Настройка ПИД-регулятора по частотному методу – метод Тиреса-Любена (TLC). - Настройка ПИД-регулятора по методу отклика на единичное ступенчатое воздействие – метод Циглера-Никольса. - Настройка ПИД-регулятора по методу отклика на единичное ступенчатое воздействие – метод Чина-Хронеса-Ресвика (CHR). - Настройка ПИД-регулятора по методу отклика на единичное ступенчатое воздействие – метод Коэна-Куна. - Ручная настройка ПИД-регулятора. - Автоматическая настройка ПИД-регулятора. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-elektrotekhniki-elektroniki-elektromekhaniki-v-inzhenernom-klasse/preobrazovatelnaya-tekhnika/komplekt_uchebno_laboratornogo_oborudovaniya_nastroyka_pid_regulyatora/ | по запросу
2 |  | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Преобразовательная техника" с осциллографом |  | Описание Лабораторный стенд представляет модульную конструкцию с настольным ручным исполнением. Комплект учебно-лабораторного оборудования "Преобразовательная техника" предназначен для проведения лабораторно-практических занятий в средних специальных и высших профессиональных учебных заведениях, учебных центрах повышения квалификации, где изучаются дисциплины: "Преобразовательная техника", "Силовая электроника", "Промышленная электроника", разделы: "Преобразовательная техника", "Силовая электроника", "Управляемые выпрямительные устройства", "Импульсные преобразователи", "Неуправляемые выпрямительные устройства", "Полупроводниковые приборы", "Источники вторичного электропитания". Комплектация 1. Лабораторный стенд "Преобразовательная техника". 2. Лабораторный стол с двухсекционным контейнером (2 шт.). 3. Двухуровневая двухрядная рама (2 шт.). 4. Осциллограф. 5. Комплект соединительных проводов и кабелей. 6. Вывеска с названием стенда. 7. Паспорт изделия. 8. Руководство по эксплуатации. 9. Руководство по эксплуатации осциллографа. 10. Методические указания для проведения лабораторных работ. Состав Комплект лабораторных модулей: - Модуль питания стенда. - Модуль питания. - Мультиметры. - Модуль измерительный. - Измеритель мощности. - Преобразователь частоты. - Модуль нагрузки. - Тиристорный преобразователь. - Преобразователь постоянного напряжения. - Модуль миллиамперметров. - Диоды. - Тиристоры. - Корректор коэффициента мощности. - Вторичный источник электропитания. Учебно-методическое пособие по проведению лабораторных работ 1. Исследование однофазного однополупериодного неуправляемого выпрямителя. 2. Исследование однофазных однополупериодных управляемых выпрямителей. 3. Исследование схем трехфазных управляемых выпрямителей. 4. Исследование режимов работы трехфазных управляемых выпрямителей. 5. Исследование двухкомплектного реверсивного тиристорного преобразователя. 6. Исследование импульсных преобразователей и стабилизаторов постоянного напряжения. 7. Исследование трехфазного автономного инвертора напряжения. 8. Исследование двухзвенного преобразователя частоты. 9. Исследование однофазного преобразователя переменного напряжения. 10. Исследование однофазного мостового выпрямителя с корректором коэффициента мощности. 11. Исследование вторичного источника электропитания. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-elektrotekhniki-elektroniki-elektromekhaniki-v-inzhenernom-klasse/preobrazovatelnaya-tekhnika/komplekt_uchebno_laboratornogo_oborudovaniya_preobrazovatelnaya_tekhnika_s_ostsillografom/ | по запросу
3 |  | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Силовая энергетика. Ведомые сетью и автономные преобразователи" (СЭ-ВСАП-СК) |  | Описание Проведение лабораторно-практических занятий по курсу "Силовая энергетика". Комплект может применяться для обучения в учреждениях общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования для получения базовых и углубленных знаний и навыков по одноименной дисциплине. Комплект может быть также использован на семинарах и курсах повышения квалификации электротехнического персонала предприятий. Комплектация - Комплект учебно-лабораторного оборудования "Силовая энергетика. Ведомые сетью и автономные преобразователи". - Цифровой двухканальный осциллограф. - Ноутбук. - Программное обеспечение MultiTool (диск). - Электромашинный агрегат с энкодером. - Лабораторный стол с двухсекционным ящиком и двухуровневой рамой (4 шт.). - Комплект соединительных проводов и кабелей. - Паспорт изделия. - Руководство по эксплуатации. - Методические указания по выполнению лабораторных работ. Базовая комплектация: Модуль "Трехфазный источник питания" 1 Модуль "Тиристорный преобразователь/регулятор" 1 Модуль "Тиристорный мостовой преобразователь/регулятор" 1 Модуль "Источник питания 30 В DC, 2 А" 1 Модуль "Однофазный источник питания" 1 Модуль "Контактор" 1 Модуль "Терминал" 1 Модуль "Активная нагрузка 1" 1 Модуль "Активная нагрузка 2" 1 Модуль "Активная нагрузка 3" 1 Модуль "Линейные реакторы" 1 Модуль "Емкостная нагрузка" 1 Модуль "Автотрансформатор" 1 Модуль "Выпрямитель" 1 Модуль "Индуктивная нагрузка" 1 Модуль "Коннектор с платой ввода/вывода" 1 Модуль "Блок диодов" 1 Модуль "Трехфазный трансформатор" 1 Модуль "Реактор уравнительный" 1 Модуль "Конденсаторы сглаживающие" 1 Модуль "Дроссели 1" 1 Модуль "Дроссели 2" 1 Модуль "Блок конденсаторов" 1 Модуль "Широтно-импульсный преобразователь постоянного напряжения" 1 Модуль "Трехфазный транзисторный преобразователь" 1 Модуль "Тиристорный преобразователь" 1 Модуль "Резистор нагрузочный" 1 Модуль "Конденсаторы" 1 Модуль "Трансформатор понижающий" 1 Модуль "Трансформатор разделительный" 1 Модуль "Модуль преобразователей" 1 Модуль "Тахометр" 1 Модуль "Мультиметры" 1 Модуль "Амперметры" 1 Модуль "Вольтметры" 1 Цифровой двухканальный осциллограф 1 Ноутбук 1 Программное обеспечение MultiTool (компакт-диск) 1 Электромашинный агрегат с энкодером (машина постоянного тока и асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором) 1 Лабораторный стол с двухсекционным ящиком и двухуровневой рамой 4 Комплект соединительных проводов и кабелей 1 Состав Комплект лабораторных модулей: - Трехфазный источник питания. - Тиристорный преобразователь/регулятор. - Тиристорный мостовой преобразователь/регулятор. - Источник питания 30 В DC, 2 А. - Однофазный источник питания. - Контактор. - Терминал. - Активная нагрузка 1. - Активная нагрузка 2. - Активная нагрузка 3. - Линейные реакторы. - Емкостная нагрузка. - Автотрансформатор. - Выпрямитель. - Индуктивная нагрузка. - Коннектор с платой ввода/вывода. - Блок диодов. - Трехфазный трансформатор. - Реактор уравнительный. - Конденсаторы сглаживающие. - Дроссели 1. - Блок конденсаторов. - Широтно-импульсный преобразователь постоянного напряжения. - Трехфазный транзисторный преобразователь. - Тиристорный преобразователь. - Резистор нагрузочный. - Дроссели 2. - Конденсаторы. - Трансформатор понижающий. - Трансформатор разделительный. - Модуль преобразователей. - Тахометр. - Мультиметры. - Амперметры. - Вольтметры. Учебно-методическое пособие по проведению лабораторных работ - Моделирование основных видов широтно-импульсных преобразователей постоянного напряжения. - Регистрация параметров нормального режима работы на статическую нагрузку нереверсивного последовательного широтно-импульсного преобразователя постоянного напряжения. - Снятие регулировочной характеристики нереверсивного последовательного широтно-импульсного преобразователя постоянного напряжения. - Моделирование выходного напряжения широтно-импульсного преобразователя постоянного напряжения в соответствии с заданным законом управления (на основе многофункционального транзисторного преобразователя). - Определение гармонических составов выходного напряжения и тока широтно-импульсного преобразователя постоянного напряжения (на основе многофункционального транзисторного преобразователя). - Определение параметров, характеризующих работу на двигательную нагрузку, реверсивного мостового широтно-импульсного преобразователя постоянного напряжения (на основе многофункционального транзисторного преобразователя). - Моделирование электрической сети переменного тока. - Моделирование основных схем неуправляемых и управляемых выпрямителей. - Моделирование нагрузок выпрямителей. - Определение регулировочных характеристик Ud = f(a), Ud = f(Uу) трехфазного мостового управляемого выпрямителя, работающего на активно-индуктивную нагрузку. - Автоматическое регулирование напряжения на трехфазной нагрузке с помощью статического тиристорного компенсатора реактивной мощности. - Определение естественной внешней характеристики Ud = f(Id) трехфазного мостового управляемого выпрямителя, работающего на активно-индуктивную нагрузку. - Автоматическое управление режимом работы на активно-индуктивную нагрузку трехфазного мостового выпрямителя. - Регистрация и отображение режимных параметров при коротком замыкании в трехфазном мостовом неуправляемом выпрямителе, работающем на активно-индуктивную нагрузку. - Моделирование трехфазного мостового управляемого выпрямителя, работающего в режиме источника тока на активно-индуктивную нагрузку. - Определение естественной входной характеристики Ud = f(Id) трехфазного мостового зависимого инвертора. - Автоматическое управление режимом работы трехфазного мостового инвертора. - Регистрация и отображение режимных параметров при опрокидывании однофазного мостового инвертора. - Преобразователи частоты с непосредственной связью. - Определение параметров и показателей, характеризующих работу трехфазного мостового зависимого инвертора. - Определение параметров и показателей, характеризующих условия работы вентилей в трехфазном мостовом управляемом выпрямителе, работающем на активно-индуктивную нагрузку. - Моделирование источника постоянного тока зависимого инвертора. - Моделирование основных схем зависимых инверторов. - Моделирование основных видов однофазных инверторов тока и резонансных инверторов. - Регистрация параметров нормального режима работы однофазного параллельного инвертора тока. - Снятие входной и внешней характеристик однофазного параллельного инвертора тока. - Моделирование работы на активно-индуктивную нагрузку трехфазно-однофазного преобразователя частоты с непосредственной связью, выполненной по схеме со средней точкой. - Моделирование работы на активно-индуктивную нагрузку трехфазно-однофазного преобразователя частоты с непосредственной связью, выполненной по мостовой схеме. - Моделирование параллельной работы трехфазных мостовых неуправляемого выпрямителя и инвертора на статическую нагрузку с противо-э.д.с. - Моделирование параллельной работы однофазных мостовых неуправляемого выпрямителя и инвертора на машину постоянного тока. - Сглаживающие фильтры. - Формирование ШИМ-сигналов для трехфазного мостового автономного инвертора напряжения. - Определение параметров, характеризующих работу на двигательную нагрузку преобразователя частоты с промежуточным звеном постоянного тока и трехфазным мостовым автономным инвертором напряжения. - Моделирование сглаживающих фильтров на RLC-пассивных элементах. - Определение коэффициента сглаживания Г-образного LC-фильтра в цепи постоянного тока трехфазного мостового управляемого выпрямителя, работающего на активную нагрузку. - Ручное регулирование выходного напряжения однофазного параллельного инвертора тока. - Автоматическое регулирование выходного напряжения однофазного параллельного инвертора тока путем изменения его входного напряжения. - Автоматическая стабилизация выходного напряжения однофазного параллельного инвертора тока с независимым возбуждением путем компенсации реактивной мощности. - Моделирование работы на двигатель постоянного тока реверсивного преобразователя с совместным управлением. - Моделирование работы на двигатель постоянного тока реверсивного преобразователя с управлением от компьютера. - Определение гармонического состава выходного напряжения однофазного мостового автономного инвертора напряжения при работе на статическую нагрузку. - Определение параметров и показателей, характеризующих работу на активно-индуктивную нагрузку трехфазного мостового управляемого выпрямителя. - Определение параметров и показателей, характеризующих работу на активно-индуктивную нагрузку однофазного регулятора переменного напряжения. - Определение параметров, характеризующих работу на статическую нагрузку однофазного мостового автономного инвертора напряжения. - Моделирование модулированного выходного напряжения однофазного мостового автономного инвертора напряжения при работе на статическую нагрузку. - Снятие внешней и частотной характеристик однофазного мостового автономного инвертора напряжения при работе на статическую нагрузку. - Определение гармонических составов выпрямленного напряжения и потребляемого из питающей сети тока трехфазного мостового управляемого выпрямителя, работающего на активно-индуктивную нагрузку. - Автоматическое регулирование выходного напряжения нереверсивного последовательного широтно-импульсного преобразователя постоянного напряжения, работающего на статическую нагрузку. - Определение параметров, характеризующих работу на статическую нагрузку реверсивного мостового широтно-импульсного преобразователя постоянного напряжения (на основе многофункционального транзисторного преобразователя). | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-elektrotekhniki-elektroniki-elektromekhaniki-v-inzhenernom-klasse/preobrazovatelnaya-tekhnika/komplekt_uchebno_laboratornogo_oborudovaniya_silovaya_energetika_vedomye_setyu_i_avtonomnye_preobraz/ | по запросу
4 |  | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Широтно-импульсные преобразователи постоянного напряжения" (ШИП-ПН-СК) |  | Описание Лабораторный стенд "Широтно-импульсные преобразователи постоянного напряжения" представляет собой напольную конструкцию модульного типа, оснащенную двухканальным запоминающим осциллографом, компьютером и платой ввода-вывода производства National Instruments 6221 USB. Проведение лабораторного практикума осуществляется в среде LabVIEW. Перечень лабораторных работ не ограничен представленными работами и может быть расширен самостоятельно. Базовая комплектация: Модуль "Широтно-импульсный преобразователь постоянного тока" 1 Модуль "Источник питания однофазный" 1 Модуль "Источник питания" 1 Модуль "Модуль преобразователей" 1 Модуль "Активная нагрузка 1" 1 Модуль "Активная нагрузка 2" 1 Модуль "Блок ввода-вывода" 1 Модуль "Емкостная нагрузка" 1 Модуль "Терминал" 1 Модуль "Индуктивная нагрузка" 1 Цифровой двухканальный запоминающий осциллограф 1 Ноутбук 1 Программное обеспечение LabVIEW (на электронном носителе) 1 Коннектор с платой ввода-вывода вывода 1 Лабораторный стол с двухсекционным контейнером и двухуровневой рамой 2 Комплект соединительных проводов и кабелей 1 Комплект учебно-лабораторного оборудования "Широтно-импульсные преобразователи постоянного напряжения" (далее – стенд) предназначен для проведения лабораторно-практических занятий по курсу "Силовая энергетика", "Преобразовательная техника". Лабораторный стенд может применяться в процессе обучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования для получения базовых и углубленных знаний и навыков по одноименной дисциплине. Комплект может быть также использован на семинарах и курсах повышения квалификации электротехнического персонала предприятий с применением персонального компьютера. Комплектация - Лабораторный стенд "Широтно-импульсные преобразователи постоянного напряжения". - Лабораторный стол с двухсекционным контейнером и двухуровневой рамой (2 шт.). - Цифровой двухканальный запоминающий осциллограф. - Ноутбук. - Программное обеспечение LabVIEW (на электронном носителе). - Коннектор с платой ввода-вывода. - Комплект соединительных проводов и кабелей - Паспорт изделия. - Руководство по эксплуатации. - Методические указания по выполнению лабораторных работ. Состав Комплект лабораторных модулей: - Широтно-импульсный преобразователь постоянного напряжения. - Блок ввода-вывода. - Модуль преобразователей. - Источник питания однофазный. - Источник питания. - Активная нагрузка 1. - Активная нагрузка 2. - Емкостная нагрузка. - Индуктивная нагрузка. - Терминал. Учебно-методическое пособие по проведению лабораторных работ - Исследование систем автоматического регулирования выходного напряжения широтно-импульсных преобразователей. - Исследование нереверсивных широтно-импульсных преобразователей с пониженным выходным напряжением, работающих на регулируемую RL-нагрузку с противо-ЭДС (схемы: с последовательным ключом; с последовательным и шунтирующим ключами). - Исследование нереверсивного широтно-импульсного преобразователя с повышенным выходным напряжением, работающего на регулируемую RL-нагрузку с противо-ЭДС (схема с параллельным ключом). - Исследование реверсивного широтно-импульсного преобразователя, работающего на регулируемую RL-нагрузку с противо-ЭДС (управление ключами: симметричное, несимметричное). - Исследование переходных процессов в широтно-импульсных преобразователях. - Исследование нереверсивного широтно-импульсного преобразователя с выходным напряжением, регулируемым выше и ниже входного напряжения, работающего на регулируемую RL-нагрузку с противо-ЭДС (схема с последовательным ключом и параллельным накопительным дросселем). | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-elektrotekhniki-elektroniki-elektromekhaniki-v-inzhenernom-klasse/preobrazovatelnaya-tekhnika/komplekt_uchebno_laboratornogo_oborudovaniya_shirotno_impulsnye_preobrazovateli_postoyannogo_napryazh/ | по запросу
5 |  | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Электрический привод" (ЭП-СК-1) |  | Описание Целью данного практикума является проведение лабораторных занятий по курсу "Электротехника". Данное оборудование может применяться для обучения в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования для получения базовых и углубленных профессиональных знаний и навыков по теме "Электрический привод". Комплектация - Комплект учебно-лабораторного оборудования "Электрический привод" (ЭП-СК-1). - Электромашинный агрегат. - Двухуровневая двухрядная рама. - Программное обеспечение (компакт-диск). - Комплект соединительных проводов и кабелей. - Паспорт изделия. - Руководство по эксплуатации. - Методические рекомендации по проведению лабораторных работ. Базовая комплектация: Модуль "Питание стенда" 1 Модуль "Модуль питания" 1 Модуль "Измеритель мощности" 1 Модуль "Добавочные сопротивления" 1 Модуль "Модуль ввода/вывода" 1 Модуль "Регуляторы" 1 Модуль "Тиристорный преобразователь" 1 Модуль "Преобразователь частоты" 1 Модуль "Измерительный модуль" 1 Модуль "Силовой модуль" 1 Электромашинный агрегат 1 Двухуровневая двухрядная рама 1 Программное обеспечение (компакт-диск) 1 Комплект соединительных проводов и кабелей 1 Состав Комплект лабораторных модулей: - Питание стенда. - Модуль питания. - Измеритель мощности. - Добавочные сопротивления. - Модуль ввода/вывода. - Регуляторы. - Тиристорный преобразователь. - Преобразователь частоты. - Измерительный модуль. - Силовой модуль. Учебно-методическое пособие по проведению лабораторных работ 1. Исследование двигателя постоянного тока (ДПТ): - Естественные механическая и электромеханическая характеристики. - Энергетические диаграммы. 2. Исследование асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором: - Естественные механическая и электромеханическая характеристики. - Энергетические диаграммы. 3. Исследование системы "Тиристорный преобразователь-Двигатель": - Механическая и электромеханическая характеристики. - Регулирование скорости ДПТ изменением напряжения на якоре. - Регулировочные характеристики. - Переходные процессы. 4. Элементы системы управления электроприводов: - Исследование ЗИ. - Исследование П-регулятора с блоком ограничения. - Исследование И-регулятора. - Исследование ПИ-регулятора. - Переходные процессы. 5. Система подчиненного регулирования скорости ДПТ с внешним контуром скорости: - Регулировочная характеристика. - Настройка ПИ-регулятора контура регулирования тока. - Настройка ПИ-регулятора контура регулирования скорости. - Регулировочные характеристики замкнутой системы. - Механические характеристики замкнутой системы электропривода. 6. Система подчиненного регулирования скорости ДПТ с внешним контуром напряжения: - Регулировочная характеристика. - Настройка ПИ-регулятора контура регулирования тока. - Настройка ПИ-регулятора контура регулирования напряжения. - Регулировочные характеристики замкнутой системы. - Механические характеристики замкнутой системы электропривода. 7. Исследование преобразователя частоты: - Управление от кнопочной панели. - Управление от лицевой панели. 8. Исследование разомкнутой системы "Преобразователь частоты — Асинхронный двигатель": - Механические характеристики. - Регулировочные характеристики. - Компенсация скольжения. - Способы торможения. - Переходные процессы. 9. Исследование замкнутой системы "Преобразователь частоты — Асинхронный двигатель": - Настройка контура регулирования скорости. - Исследование замкнутой системы. - Переходные процессы. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-elektrotekhniki-elektroniki-elektromekhaniki-v-inzhenernom-klasse/preobrazovatelnaya-tekhnika/komplekt_uchebno_laboratornogo_oborudovaniya_elektricheskiy_privod_ep_sk_1/ | по запросу
6 |  | Комплект учебно-лабораторного оборудования "Электротехника, электроника, электрические машины и электропривод" (Э-Э-М-СК-1) |  | Описание Конструктивно стенд выполнен в настольном исполнении. Стенд выполнен в виде набора отдельных переносных сменных унифицированных модулей, устанавливаемых в любое место рамы лабораторного стола. Модули могут свободно перемещаться по горизонтальным полозьям рамы и свободно извлекаться из нее без применения каких-либо инструментов. Базовая комплектация: Модуль "Автотрансформатор" 1 Модуль "Функциональный генератор" 1 Модуль "Источники питания" 1 Модуль "Измеритель мощности" 1 Модуль "Измерительные приборы" 1 Модуль "Осциллограф" 1 Модуль "Мультиметры" 1 Модуль "Трансформатор однофазный" 1 Модуль "Диоды, резисторы, конденсаторы. Коннектор / Блок ввода-вывода" 1 Модуль "Нелинейные элементы. Реактивные элементы. Резисторы / Активная нагрузка" 1 Модуль "Операционный усилитель. Транзисторы" 1 Модуль "Цифровая техника" 1 Модуль "Миллиамперметры" 1 Модуль "Модуль питания" 1 Модуль "Питание стенда" 1 Модуль "Трехфазный измеритель" 1 Модуль "Трёхфазная трансформаторная группа" 1 Модуль "Сопротивления добавочные" 1 Модуль "Преобразователь частоты" 1 Модуль "Преобразователь тиристорный" 1 Модуль "Модуль силовой" 1 Модуль "Активная нагрузка" 1 Модуль "Модуль регуляторов" 1 Модуль "Модуль ввода" 1 Модуль "Конденсаторы" 1 Стол с двухсекционным контейнером и двухуровневой рамой 2 Электромашинный агрегат 1 Программное обеспечение (компакт-диск) 1 Комплект соединительных проводов и кабелей 1 Целью данного практикума является проведение лабораторных занятий по курсам "Электротехника", "Электроника", "Электрические машины" и "Электропривод". Данное оборудование может применяться для обучения в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования для получения базовых и углубленных профессиональных знаний и навыков по одноименным темам. Комплектация - Комплект учебно-лабораторного оборудования "Электротехника, электроника, электрические машины и электропривод" (Э-Э-М-СК-1). - Электромашинный агрегат. - Стол с двухсекционным контейнером и двухуровневой рамой (2 шт.). - Комплект соединительных проводов и кабелей. - Программное обеспечение (компакт-диск). - Паспорт изделия. - Руководство по эксплуатации. - Методические рекомендации по проведению лабораторных работ. Состав Комплект лабораторных модулей: 1. Электрические цепи и электроника: - Автотрансформатор - Функциональный генератор - Источники питания - Измеритель мощности - Измерительные приборы - Осциллограф - Мультиметры - Трансформатор однофазный - Диоды, резисторы, конденсаторы. Коннектор / Блок ввода-вывода - Нелинейные элементы. Реактивные элементы. Резисторы / Активная нагрузка - Операционный усилитель. Транзисторы - Цифровая техника - Миллиамперметры 2. Электрические машины и электропривод: - Модуль питания - Питание стенда - Трехфазный измеритель - Трёхфазная трансформаторная группа - Сопротивления добавочные - Преобразователь частоты - Преобразователь тиристорный - Модуль силовой - Активная нагрузка - Модуль регуляторов - Модуль ввода - Конденсаторы Учебно-методическое пособие по проведению лабораторных работ - Электроизмерительные приборы и измерения. - Простейшие линейные электрические цепи постоянного тока. - Разветвленная линейная электрическая цепь постоянного тока. - Нелинейная цепь постоянного тока с последовательным соединением элементов. - Разветвленная нелинейная электрическая цепь постоянного тока. - Сложная линейная цепь постоянного тока. - Экспериментальное определение параметров элементов цепей переменного тока. - Электрическая цепь переменного тока с последовательным соединением элементов. - Электрическая цепь переменного тока с параллельным соединением элементов. - Трехфазная электрическая цепь при соединении потребителей по схеме "звезда". - Трехфазная электрическая цепь при соединении потребителей по схеме "треугольник". - Нелинейная цепь переменного тока. - Однофазный трансформатор. - Исследование диодов. - Исследование биполярного транзистора. - Исследование усилительного каскада на биполярном транзисторе. - Исследование полевого транзистора. - Исследование работы транзисторов в ключевом режиме. - Исследование тиристоров. - Исследование инвертирующего и неинвертирующего усилителя. - Исследование интегратора и активного фильтра. - Исследование компараторов. - Исследование мультивибраторов. - Исследование цифровых интегральных микросхем. - Исследование однополупериодного неуправляемого выпрямителя. - Исследование однополупериодного управляемого выпрямителя. - Исследование однофазной мостовой схемы выпрямления. - Исследование трехфазных схем выпрямления. - Исследование сглаживающих фильтров. - Исследование параметрического стабилизатора напряжения. - Исследование самовосстанавливающегося предохранителя. - Исследование однофазного трансформатора. - Исследование генератора постоянного тока. - Исследование ДПТПВ. - Исследование ДПТНВ. - Исследование асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. - Исследование асинхронного генератора. - Исследование двигателя постоянного тока. - Исследование системы Тиристорный преобразователь — Двигатель. - Элементы систем управления электроприводов. - Система подчиненного регулирования скорости ДПТ с внешним контуром скорости. - Система подчиненного регулирования скорости ДПТ с внешним контуром напряжения. - Исследование преобразователя частоты. - Исследование разомкнутой системы ПЧ-АД. - Исследование замкнутой системы ПЧ-АД. | https://ir74.ru/catalog/osnashchenie-shkol/inzhenernyy-klass/izuchenie-elektrotekhniki-elektroniki-elektromekhaniki-v-inzhenernom-klasse/preobrazovatelnaya-tekhnika/komplekt_uchebno_laboratornogo_oborudovaniya_elektrotekhnika_elektronika_elektricheskie_mashiny_i_el/ | по запросу